## Sheet1
PPA方式（第三者所有型モデル）による太陽光発電設備導入事業 実施対象候補施設一覧 | [13 empty] | 別紙１
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 契約種別 | 契約電力 (最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ) （kw) | 予定使用電力量（kWh） |  |  |  | 太陽光発電設備設置状況 |  | 青空 駐車場 （台） |  | 事業実施にあたっての条件
[6 empty] | 合計 | 夏季 | 夏季以外 |  | 容量 （kw） | 設置年度 |  | ｿｰﾗｰｶｰﾎﾟｰﾄ 設置可能駐車場 （台）
[7 empty] | 重負荷時間※ | 昼間時間※ | 夜間時間※
1 | 広域防災センター | 三木市志染町御坂1-19 | 県 | 高圧 | 146 | 473316 | 157074 | 316242 | － | 40 | H15 | 241 | 64 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。
2 | 農林水産技術総合センター | 加⻄市別府町南ノ岡甲1533 | 県 | 高圧 | 405 | 1422598 | 396769 | 1025829 | － | 30 | H22 | 172 | 95 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。 ・駐車場に隣接する建物は研究室であるため、パネルの反射光等により研究に支障が出ないようにすること。 ・野球場が駐車場に隣接していることから、飛球により太陽光発電設備が破損する虞があることを認識し、設置方法を工夫すること。 ・駐車場には植栽や植栽ブロックがあり、カーポート設置の支障となる可能性がある。撤去を行なう場合はＰＰＡ事業者の負担により行なうこと。 ・植栽等を撤去しない場合は、駐車台数が著しく減少しないよう配慮すること。 ・植栽からの多量の落葉、強風時の折れ枝落下、クマバチの糞等、自然現象による設備の汚損や損傷、発電効率の低下等の虞があることを認識すること。 ・カーポートの設置により、既設照明器具からの明かりが遮られる場合、代替措置を講じること。 ・反射光の影響等について、近隣住民に十分な説明を行うこと。 ・カーポートは支柱が後部のみ等、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ・既設の太陽光発電設備との調整を行なうこと。
3 | 淡路農業技術センター | 南あわじ市八木養宜中560-1 | 県 | 高圧 | 117 | 354175 | 117046 | 237129 | － | 25 | H5 | 96 | 96 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。 ・駐車場は現状裸地であり、除草や轍への砕石投入等のメンテナンスを行っている。設置後は現状よりもメンテナンスが容易になるようにすること。 ・カーポートはスムーズに車が出し入れでき、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ・カーポートの設置により、既設照明器具からの明かりが遮られる場合、代替措置を講じること。 ・反射光の影響等について、近隣住民に十分な説明を行うこと。 ・設置するカーポートは、強風等に耐えられる十分な強度のあるものにすること。
4 | 森林動物研究センター | 丹波市青垣町沢野940 | 県 | 高圧 | 49 | 115777 | 31646 | 84131 | － | 10 | H18 | 40 | 40 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。 ・景観への配慮を行うこと
5 | 丹波医療センター | 丹波市氷上町石生2002-7 | 県 | 高圧 | 1500 | 5461210 | 1468380 | 3992830 | － | 67 | H30 | 765 | 165 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。 ・ソーラーカーポート設置可能駐車場は、現在駐車可能な台数を示しており、実際の設置可能台数は異なること。 ・敷地内外の施設、田畑、人に影響を及ぼさないようにすること。（反射光、運転音、日照、その他） ・駐車場は総合治水条例に基づく雨水貯留浸透施設に指定されており施設機能・指定に影響がないようにすること。 ・救急車の進入に影響が出ないようにすること。（庇の高さ等） ・現行の駐車台数から減らさないこと。 ・カーポートは駐車、乗降に支障が無く、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ・工事期間中は、必要に応じて代替駐車場を確保すること。 ・カーポートの設置により、既設照明器具からの明かりが遮られる場合、代替措置を講じること。 ・事業者は、カーポートに対する事故時・苦情等の迅速な対応を可能とする体制を確保すること。
6 | 教育研修所 | 加東市山国2006-107 | 県 | 高圧 | 198 | 294778 | 84440 | 210338 | － | 10 | R1 | 400 | 69 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。 ・敷地内外の住宅、学校、田畑、人に影響を及ぼさないようにすること。（反射光、運転音、日照、その他） ・車両の進入に影響が出ないようにすること。（庇の高さ等） ・現行の駐車台数から減らさないこと。 ・カーポートは駐車、乗降に支障が無く、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ・工事期間中は、代替駐車場を確保すること。 ・カーポートの設置により、既設照明器具からの明かりが遮られる場合、代替措置を講じること。 ・駐車場の地下に基礎杭が埋まっている可能性があるので、太陽光発電設備設置に際して留意すること。 ・配線にあたっては協議とし、車両、人が通る場所は、原則埋設とすること。
7 | 姫路警察署 | 姫路市市之郷926-5 | 県 | 高圧 | 246 | 797875 | 66678 | 381162 | 350035 | 30 | H21 | 134 | 33 | ・設置候補場所、台数等は、協議のうえ施設管理者が指定する。 ・駐車場台数の減少を最小限にとどめること。 ・太陽光が近隣住居に反射しないようにすること。 ・太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設の経費負担がないようにすること。 ・建物の免震構造の機能が、太陽光発電設備の電気ケーブル設置によって損なわれないようにすること。
8 | 兵庫県道路公社 播但連絡道路管理事務所 | 福崎町西田原1949 | 県道路公社 | 高圧 | 60 | 236102 | 64692 | 171410 | － | － | － | 77 | 77 | ・設置候補場所・台数・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・建物屋上に太陽光パネルを設置する場合 ①建物の耐震性の確認を行うこと。 ②反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ③太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・駐車場にカーポートを設置する場合 ①駐車場台数の減少を最小限にとどめること。 ②事故が起きにくい形状とすること。 ③反射光が近隣施設に影響を及ぼさないようにすること。 ④太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。
9 | 市川ＳＡ(南行) ※電力量は上下線計で記載 | － | 県道路公社 | 高圧 | 122 | 360173 | 101172 | 259001 | － | － | － | － | － | ・設置候補場所・設置面積・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・建物屋上・既設アーケード上に太陽光パネルを設置すること（駐車ますへのカーポート導入は不可）。 ・建物の耐震性の確認を行うこと。 ・反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ・太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。
市川ＳＡ(北行)
10 | 朝来ＳＡ(北行) （道路公社受電範囲） ※電力量は上下線計で記載 ※朝来第2・3トンネル電力含む | － | 県道路公社 | 高圧 | 150 | 421556 | 111606 | 309950 | － | － | － | － | － | ・設置候補場所・設置面積・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・建物屋上に太陽光パネルを設置すること（駐車ますへのカーポート導入は不可）。 ・建物の耐震性の確認を行うこと。 ・反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ・太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。
11 | 豊富ＰＡ(南行) ※電力量は上下線計で記載 | － | 県道路公社 | 高圧 | 42 | 202863 | 52919 | 149944 | － | － | － | － | － | ・設置候補場所・設置面積・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・建物屋上に太陽光パネルを設置すること（駐車ますへのカーポート導入は不可）。 ・建物の耐震性の確認を行うこと。 ・反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ・太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。
豊富ＰＡ(北行)
12 | 連結路附属地（ループ内） （花田ＩＣ） | － | 県道路公社 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 【現状は未利用地】 ・設置候補場所・設置面積・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。 ・平面土地上に太陽光パネルの設置すること。 ①反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ②太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。
13 | 連結路附属地（ループ内） （朝来ＩＣ） | － | 県道路公社 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 【現状は未利用地】 ・設置候補場所・設置面積・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。 ・平面土地上に太陽光パネルの設置すること。 ①反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ②太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。
14 | 遠阪トンネル 遠阪トンネル料金事務所 | 朝来市山東町柴379-1 | 県道路公社 | 高圧 | 242 | 542365 | 124566 | 417799 | － | － | － | 19 | 19 | ・設置候補場所・台数・仕様等は、施設管理者と協議のうえ決定すること。 ・建物屋上に太陽光パネルを設置する場合 ①建物の耐震性の確認を行うこと。 ②反射光が近隣住居、田畑等に影響を及ぼさないようにすること。 ③太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・駐車場にカーポートを設置する場合 ①駐車場台数の減少を最小限にとどめること。 ②事故が起きにくい形状とすること。 ③反射光が近隣施設に影響を及ぼさないようにすること。 ④太陽光発電設備から施設への引き込み線の設置及び管理について、施設管理者の経費負担がないようにすること。 ・道路区域内に施設を設置する（工事中の一時的な使用を含む）場合は、別途、工事着手までに「道路占用許可手続き」を行うこと。
※姫路警察署のみ、下段の時間帯を適用